### ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

### Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-05-011882-а

### Предмет закупівлі: Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень учбово-лабораторного корпусу Олександрійського політехнічного фахового коледжу, проспект Соборний, 62, м. Олександрія, Кіровоградська область).
Код за ДК 021:2015: 45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи».

Вид процедури: Відкриті торги (з особливостями)

Обґрунтування очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення:
Очікувана вартість/розмір бюджетного призначення предмета закупівлі складає 754200,00 грн з ПДВ.Очікувана вартість закупівлі визначена на підставі кошторисних розрахунків, складених відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Мінрегіону № 281 від 01.11.2021 р., а також з урахуванням аналізу середньоринкових цін на аналогічні послуги та відповідно до затвердженого кошторису на 2025рік

Обґрунтування технічних та якісних характеристик:

В закладі виникла необхідність проведення поточного ремонту, зумовлена тривалим терміном експлуатації приміщень учбово-лабораторного корпусу та погіршенням їх технічного і санітарного стану. Виконання ремонту передбачає відновлення внутрішнього оздоблення, усунення пошкоджень, що забезпечить безпечні та комфортні умови для студентів і працівників закладу, відповідність вимогам охорони праці та пожежної безпеки. Обсяги  визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником та обсягу фінансування.

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поточний ремонт приміщень учбово-лабораторного корпусу Олександрійського політехнічного фахового коледжу, проспект Соборний, 62, місто Олександрія, Кіровоградська область |  |  |  |  |  |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на ремонтні роботи |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Коридор |  |  |  |
| 1 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см |  | м2 | 71,7 |
| 2 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 |  | м2 | 71,7 |
| 3 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] |  | м2 | 71,7 |
| 4 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  | м | 85,83 |
| 5 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м |  | м2 | 2,28 |
| 6 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50 |  | м3 | 0,00228 |
| 7 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї |  | м2 | 34,28 |
| 8 9 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10мм |  | м м2 | 34,28 109,61 |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | м2 | 143,89 |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  | м2 | 143,89 |
| 12 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 143,89 |
| 13 | Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2 |  | м2 | 13,37 |
|  | Роздiл 2. Майстерня |  |  |  |
| 14 | ґрунтування основ із бетону або розчину під водоізоляційний покрівельний килим |  | м2 | 103 |
| 15 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 103 |
| 16 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 |  | м3 | 2,1012 |
| 17 | Установлення скляних жилок у мозаїчні покриття |  | м | 412 |
| 18 | Улаштування покриттів мозаїчних [тераццо] товщиною 20 мм без малюнка |  | м2 | 103 |
| 19 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини мозаїчних покриттів [тераццо] без малюнка і з малюнком |  | м2 | 103 |
| 20 | Готування розчіну з мармуровим дрібняком для мозаїчних підлог [без барвника] на звичайному цементі |  | м3 | 4,2024 |
| 21 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  | м | 43,07 |
| 22 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м |  | м2 | 38,94 |
| 23 | Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50 |  | м3 | 0,03894 |
| 24 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї |  | м2 | 10,75 |
| 25 26 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення],товщина шару 10мм |  | м м2 | 49,11 135,56 |
| 27 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази |  | м2 | 146,31 |
| 28 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати |  | м2 | 146,31 |
| 29 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  | м2 | 146,31 |
| 30 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 3,15 |
| 31 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 4 |
| 32 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 13,82 |
| 33 34 35 36 37 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази Улаштування підвісної стелі з алюмінієвих рейок "грильято" Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на підвісах [штангах], кількість ламп 1 шт |  | м2 м2 м2 м2 шт | 13,82 100,92 100,92 100,92 12 |